# Утверждена

Постановлением

местной администрации

городского округа Баксан

от «_1_» ____07___ 2025 г. N_563_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАМА МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОИ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГ БАКСАН КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НА 2025 - 2030 ГОДЫ"

## Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Баксан Кабардино-Балкарской Республики на 2025 - 2030 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; - Постановление Правительства КБР от 17.05.2020 N 39-ПП «О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики»; - Распоряжение Правительства КБР от 26.01.2024 № 31-рп |
| Заказчик и разработчик Программы | местная администрация городского округа Баксан |
| Координатор Программы | Отдел ЖКХ местной администрации городского округа Баксан |
| Цель и задачи Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры Баксанского муниципального района; - разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры; - реконструкция, модернизация и техническое перевооружение объектов теплоснабжения; - реконструкция, модернизация и техническое перевооружение объектов водоотведения; - улучшение качества коммунальных услуг; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования |
| Сроки реализации Программы | 2025 - 2030 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования в 2025 - 2030 годах составит 1212947,35 тыс. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета 653899,96 тыс. рублей; - средства бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 341079,13 тыс. рублей; - средства местного бюджета - 10050,29 тыс. рублей - внебюджетные средства - 207167,5 тыс. рублей; - 2025г. - 23802,804 тыс. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета 12893,19 тыс. рублей; - средства бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 6744,128 тыс. рублей; - средства местного бюджета - 198,356 тыс. рублей - внебюджетные средства - 3967,134 тыс. рублей; - 2026г. - 153003,48 тыс. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета 80153,59 тыс. рублей; - средства бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 40996,29 тыс. рублей; - средства местного бюджета - 1223,43 тыс. рублей - внебюджетные средства - 30630,17 тыс. рублей; - 2027г. - 84363,378 тыс. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета 53408,99 тыс. рублей; - средства бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 16188,29 тыс. рублей; - средства местного бюджета - 825,538 тыс. рублей - внебюджетные средства - 13940,56 тыс. рублей; - 2028г. - 651789,689 тыс. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета 353052,8 тыс. рублей; - средства бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 184673,8 тыс. рублей; - средства местного бюджета - 5431,581 тыс. рублей - внебюджетные средства - 108631,6 тыс. рублей; - 2029г. - 58368,0 тыс. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета 31616,0 тыс. рублей; - средства бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 16537,0 тыс. рублей; - средства местного бюджета - 486,4 тыс. рублей - внебюджетные средства - 9728,0 тыс. рублей; - 2030г. - 241620,0 тыс. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета 130877,5 тыс. рублей; - средства бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 68459,0 тыс. рублей; - средства местного бюджета - 2013,5 тыс. рублей - внебюджетные средства - 40270,0 тыс. рублей |
| Целевые показатели Программы | - уменьшение износа сетей коммунальной инфраструктуры до конца 2030 года; - снижение потерь в тепловых сетях до конца 2030 года до 10 процентов; - увеличение доли населения, обеспеченного услугами по водоснабжению и водоотведению, до конца 2030 года до 98 процентов: |
| Исполнители Программы | - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики; - Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики; - местная администрация городского округа Баксан Кабардино-Балкарской Республики; - организации, привлекаемые в установленном порядке |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | в результате реализации Программы будут обеспечены повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежность работы инженерных сетей жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания населения Баксанского муниципального района |

## 1. Характеристика текущего состояния коммунальной сферы

Городского округа Баксан Кабардино-Балкарской Республики

Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2025 – 2030 годы» определяет комплекс мер по повышению надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения, направленных на финансовое оздоровление организаций жилищно-коммунального хозяйства, способствующих привлечению инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечивающих улучшение качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг.

Состояние коммунального комплекса характеризуется высокой затратностью, отсутствием экономических стимулов снижения издержек на производство коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергоносителей.

Анализ существующего положения в жилищно-коммунальном комплексе района показал, что, несмотря на принимаемые меры по восстановлению и реконструкции предельно изношенных сетей и сооружений, ситуация остается сложной. Потери тепла и воды при эксплуатации существующих тепловых и водопроводных сетей по-прежнему превышают нормативы. Срок службы теплотрасс в настоящее время в 1,5 раза ниже нормативного.

## 2. Цели и задачи Программы, сроки ее реализации

Программа направлена на повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения Баксанского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг.

Программные мероприятия систематизируются по следующим направлениям:

- замена ветхих тепловых сетей;

- реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудования;

- децентрализация котельных, установка блок-модульных и мини-котельных;

- реконструкция, модернизация систем водоснабжения и водоотведения;

- актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Мероприятия Программы предусматривают:

- финансовую стабилизацию отрасли;

- развитие и техническое совершенствование систем коммунального водоснабжения и водоотведения;

- реконструкцию и модернизацию объектов теплоэнергетического хозяйства;

- автоматизацию производственных и управленческих процессов.

Мероприятия Программы планируется реализовать в 2025 - 2030 годах.

В рамках реализации Программы предполагается осуществить финансирование за счет средств федерального бюджета, бюджета Кабардино-Балкарской Республики и средств бюджета местной администрации городского округа Баксан.

## 3. Система программных мероприятий

Мероприятия Программы направлены на переход к новой экономической модели устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры района.

Перевод отношений между предприятиями коммунальной инфраструктуры и получателями их услуг на договорную основу, совершенствование системы и принципов регулирования тарифов на услуги локальных монополистов в коммунальном хозяйстве позволят:

- потребителям непосредственно влиять на объем и качество жилищно-коммунальных услуг;

- стимулировать энергоресурс сбережение как со стороны жилищно-коммунальных предприятий (для снижения производственных издержек), так и со стороны потребителей (для уменьшения стоимости потребляемых услуг);

- перейти на полные договорные отношения между производителем, потребителем и заказчиком жилищно-коммунальных услуг, в которых будут отражены снижение ставок и тарифов за некачественно предоставленные услуги, а также дифференциация ставок оплаты жилья и коммунальных услуг в зависимости от благоустройства жилищного фонда.

### Замена ветхих тепловых сетей

Система теплоснабжения МУП «Баксантеплоэнерго» состоит из 15 котельных, в которых производится тепловая энергия и передается потребителям по тепловым сетям.

Протяженность тепловых сетей составляет 13624 км. в двухтрубном исполнении. Тепловые сети выполнены из стальных трубопроводов  от 30 до 320мм. Тип прокладки – надземным и подземным (в непроходных каналах). Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из минеральной ваты.

Более 60% всех трубопроводов тепловых сетей требует замены.

Цель мероприятия- снижение потерь тепла на теплотрассах, экономия средств на эксплуатационные расходы и текущий ремонт, использование более экономичной безканальной прокладки тепловых сетей.

### Реконструкция котельных с заменой

тепломеханического оборудования

Технологическое оборудование котельных МУП «Баксантеплоэнерго» имеет значительные износы и нуждается в реконструкции. В некоторых котельных стоят котлы, установленные от 1972-1996гг.

Программой предусмотрено проведение модернизации котельных МУП «Баксантеплоэнерго» с установкой современного энергоэффективного котельного и горелочного оборудования, а также реконструкция котельных с переводом в теплофикационный режим работы, что позволит увеличить эффективность использования газообразного топлива и снизить вредные воздействия на окружающую среду.

Цель мероприятия- повышение КПД котельных понижение энергоресурсов (топливо).

Объемы финансирования мероприятий по модернизации систем теплоснабжения приведены в приложении к Программе.

### Децентрализация котельных, установка блок-модульных

и мини-котельных

Цель мероприятия- поэтапный, экономически обоснованный переход в теплоснабжении отдельно взятых жилых домов и административных зданий к индивидуальным источникам теплоснабжения. Это позволит сократить потери на тепловых сетях за счет уменьшения общей длины наружных трубопроводов, снизить затраты на капитальный ремонт трубопроводов, повысить качество отопления и горячего водоснабжения.

Цель мероприятия – комплексная экономия энергоносителей (газ, электроэнергия) на этапе производства тепла.

Объемы необходимого для этих целей финансирования приведены в приложении к Программе.

### Реконструкция и модернизация систем водоснабжения

Водоснабжение городского округа Баксан осуществляется за счет подземных вод четвертичных отложений и поверхностной реки Баксан. Системой водоснабжения охвачено 97 % населения городского округа.

Основные магистральные сети водопровода - кольцевые. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 253,7 км. Сети выполнены из стальных, чугунных, асбестоцементных и железобетонных труб. Износ водопроводных сетей составляет 69%.

Более 23% общего объема поданной в водопроводную сеть воды теряется в системах централизованного водоснабжения из-за их неудовлетворительного технического состояния.

Централизованной системой канализации в городском округе Баксан охвачено 28 % населения.

Общая протяженность сетей 33 км, и почти все они являются ветхими. Общий износ канализационных сетей по году ввода в эксплуатацию составляет 85%.

Цель мероприятия - снижение уровня потерь воды при транспортировке от водозаборов до населенных пунктов в магистральных водоводах и во внутренних водопроводных сетях населенных пунктов, изношенности магистральных водоводов, внутренних водопроводных сетей, водозаборных, водоподготовительных и промежуточных гидросооружений, экономия капитальных затрат при строительстве новых коммуникаций, рациональное использование воды.

Объемы необходимого для этих целей финансирования приведены в приложении к Программе.

## 4. Механизм реализации Программы

Реализация Программы предусматривает участие органа местного самоуправления городского округа Баксан с привлечением федеральных и региональных бюджетных средств.

На уровне органов местного самоуправления городского округа Баксан и организаций обеспечивается:

- демонополизация, создание конкурентной среды в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- развитие договорных отношений на конкурсной основе;

Для достижения намеченных целей необходимы согласованные действия всех уровней власти.

## 5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет федерального, регионального и местного бюджетов.

Объем финансирования составит 1212946,883 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 662002,07 тыс. рублей;

- средства регионального бюджета – 333598,508 тыс. рублей;

- средства местного бюджета – 10178,805 тыс. рублей;

- внебюджетные средства - 207167,5 тыс. рублей

Мероприятия по объектам и объемы финансирования корректируются ежегодно.

## 6. Ресурсно-энергосберегающие мероприятия

Одним из направлении программных мероприятий является ресурсно- энергоснабжение.

В силу специфики отрасли энергосберегающие мероприятия в жилищно-коммунальном хозяйстве являются капиталоемкими и имеют относительно продолжительные сроки окупаемости.

Основными этапами ресурсно-энергосбережения являются:

- устройство автономных источников тепла, что снизит потребление энергоресурсов, а соответственно и себестоимость производимой продукции (тепла).

- замена ветхих (аварийных) участков сетей теплоснабжения, что уменьшит уровень потерь, повысит КПД, снизит коммерческие потери предприятий – поставщиков коммунальных услуг.

## Приложение

к Муниципальной целевой программе

"Комплексная программа модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

городского округа Баксан Кабардино-Балкарской Республики на 2025 - 2030 годы "

### ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ ПО ПРОГРАММНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ

(тыс. руб.)

|  | Мероприятия |  | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 |  | 2030 | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАМЕНА ВЕТХИХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена ветхих тепловых сетей от котельной по ул. Революционная 1 «Б» |  |  |  |  |  |  |  |  | 32870,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 21365,5 |  |
|  | региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 11175,8 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 328,7 |  |
| 2 | Замена ветхих тепловых сетей от котельной по ул. Буденного 47 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32150,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 20897,5 |  |
|  | региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 10931,0 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 321,5 |  |
| 3 | Замена ветхих тепловых сетей от котельной по ул. Ленина 132 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  | 16350,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 10627,5 |  |
|  | региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 5559,0 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,5 |  |
| 4 | Замена ветхих тепловых сетей от котельной по ул. Пушкина 61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 38500,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 25025 |  |
|  | региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 13090,0 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 385,0 |  |
| 5 | Замена ветхих тепловых сетей от котельной по ул. Ленина 61 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40500,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 26325,0 |  |
|  | региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 13770,0 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 405,0 |  |
|  | Всего по замене ветхих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  | 160370 |  |
| РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНЫХ С ЗАМЕНОЙ ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Революционная замена 3 котлов ТВГ 1,5Гк на 2 котла производительностью по 2,5 Гк |  |  |  |  |  |  | 14000,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 9100,0 |  |  |  |
|  | региональный бюджет |  |  |  |  |  |  | 4760,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 140,0 |  |  |  |
| 2 | Котельная Коминтерна замена 2х котлов ТВГ 1,5Гк на 2 котла производительностью 1Гк |  |  |  |  |  |  | 4000,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 2600,0 |  |  |  |
|  | региональный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1360,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |
| 3 | Котельная ПМК-5 замена 2х котлов ТВГ 1,5Гк на 2 котла производительностью 1Гк |  |  |  |  |  |  | 4000,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 2600,0 |  |  |  |
|  | региональный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1360,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |
| 4 | Котельная СПТУ-15 замена 3х котлов ТВГ 1,5Гк на 3 котла производительностью 1Гк |  |  |  |  |  |  | 6000,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 3900,0 |  |  |  |
|  | региональный бюджет |  |  |  |  |  |  | 2040,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |
|  | Всего по реконструкции котельных с заменой тепломеханического оборудования |  |  |  |  |  |  | 28000,0 |  |  |  |
| УСТАНОВКА БЛОК-МОДУЛЬНЫХ И МИНИ-КОТЕЛЬНЫХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка блок-модульной котельной мощностью 2,5 Гк к жилым домам ул. Лазо 5, ул. Лазо 8, ул. Фрунзе 1, ул. Фрунзе 3а |  |  |  |  |  |  | 7200,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 4680,0 |  |  |  |
|  | региональный бюджет |  |  |  |  |  |  | 2448,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 72,0 |  |  |  |
| 2 | Установка блок-модульной котельной мощностью 2 Гк к СОШ №3 по ул. Калмыкова |  |  |  |  |  |  | 4940,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 3211,0 |  |  |  |
|  | региональный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1679,6 |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 49,4 |  |  |  |
| 3 | Установка блок-модульной котельной мощностью 0,6 Гк к жилому дому по ул. Ленина 129 |  |  |  |  |  |  | 2500,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1625,0 |  |  |  |
|  | региональный бюджет |  |  |  |  |  |  | 850,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |
| 4 | Установка блок-модульной котельной мощностью 0,6 Гк к СОШ №5 ул. Шукова, 1 |  |  |  |  |  |  | 2500,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1625,0 |  |  |  |
|  | региональный бюджет |  |  |  |  |  |  | 850,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |
| 5 | Установка блок-модульной котельной мощностью 1Гк к жилым домам по ул. Калмыкова 94, 94а |  |  |  |  |  |  | 3500,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 2275,0 |  |  |  |
|  | региональный бюджет |  |  |  |  |  |  | 1190,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  |
| 6 | Установка блок-модульной котельной мощностью 0,6 Гк к НШДС-7 в с. Дыгулубгей |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 1625,0 |  |
|  | региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,0 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |
| 7 | Установка блок-модульной котельной мощностью 0,6 Гк к Д/с №3 по ул. Защитникова 236 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 1625,0 |  |
|  | региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,0 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |
| 8 | Установка блок-модульной котельной мощностью 2Гк к СОШ№1 по ул. Ленина 74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4940,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 3211,0 |  |
|  | региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 1679,6 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,4 |  |
| 9 | Установка блок-модульной котельной мощностью 1Гк к СОШ №9 в с. Дыгулубгей |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 2275,0 |  |
|  | региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 1190,0 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |
| 10 | Установка блок-модульной котельной мощностью 1Гк к СОШ №10 в с. Дыгулубгей |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 2275,0 |  |
|  | региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 1190,0 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |
| 11 | Установка блок-модульной котельной мощностью 2,5 Гк к ГКУЗ "Городская больница" |  |  |  |  |  |  |  |  | 7200,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 4680,0 |  |
|  | региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 2448,0 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,0 |  |
| 12 | Установка блок-модульной котельной мощностью 1Гк к СОШ №7 в с. Дыгулубгей |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 2275,0 |  |
|  | региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 1190,0 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  |
| 13 | Установка блок-модульной котельной мощностью 2Гк к СОШ №6 по ул. Буденного |  |  |  |  |  |  |  |  | 4940,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 3211,0 |  |
|  | региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 1679,6 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,4 |  |
| 14 | Установка блок-модульной котельной мощностью 1,5Гк к СОШ №8 в с. Дыгулубгей |  |  |  |  |  |  |  |  | 4200,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 2730,0 |  |
|  | региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 1428,0 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,0 |  |
| 15 | Установка блок-модульной котельной мощностью 1,5Гк к жилым домам по ул. Ленина 2, 4, 6, 8, 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4200,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 2730,0 |  |
|  | региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 1428,0 |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,0 |  |
|  | Всего по установке блок-модульных и мини-котельных |  |  |  |  |  |  | 20640,0 |  | 40980,0 |  |
| СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия |  | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |  | 2029 | 2030 | всего |  |
| 1 | Строительство водозаборной скважины и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения г.о. Баксан Кабардино-Балкарской Республики. Этап 5. Реконструкция водопровода в г.о. Баксан КБР по улицам: ул. Сижажева от ул. Иванова до ул. Баксанова; пер. Махогапский от ул. Кокова до ул. Сижажева. пер. Кызбурунский от ул.Кокова до ул. Кодзокова Общая протяженность 4265 м | 19835,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 13078,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | региональный бюджет | 6558,863 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | 198,357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция сетей водоснабжения г.о. Баксан, с. Дыгулыбгей по ул. 400-летия, протяженностью 1388 метров Общая протяженность 1388 м |  |  | 34401,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 22360,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | региональный бюджет |  |  | 11696,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  | 344,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство водопроводных сетей по ул. 400-летия и ул. бр. Нагоевых в с. Дыгулыбгей г.о.Баксан Общая протяженность 3730 м |  |  | 67066,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 44223,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | региональный бюджет |  |  | 22172,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  | 670,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство водозаборной скважины и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения г.о. Баксан КБР. 4 этап. Реконструкция водопровода в г.о. Баксан КБР по улицам: ул. Набережная от скв. «Пойма реки» до пер. Колхозный; ул. Тамбиева от ул. Гагарина до ул. Куашева Общая протяженность 6069 м |  |  | 23364,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 15186,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | региональный бюджет |  |  | 7943,845 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  | 233,6425 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство водозаборной скважины и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения г.о. Баксан КБР. 3 этап. Реконструкция водопровода в г.о. Баксан КБР по улицам: ул. Победы от ул. Пачева до ул. Бгажнокова; ул. Черкесская от ул. Лазо до ул. Свободы ул. Хуранова от ул. Ломоносова до ул. Хажметова; ул. Шапсугская от ул. Пачева до ул. Конечна Общая протяженность 5539 м |  |  |  | 22184,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 14420,19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | региональный бюджет |  |  |  | 7542,866 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 221,849 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство водозаборной скважины и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения г.о. Баксан КБР. 2 этап. Реконструкция водопровода в г.о. Баксан КБР по улицам: ул. Калмыкова от ул. Иванченко до ДК; ул. Панайоти от ул. Бесланеева до ул. Конечной; пер. Эльбрусский от ул. Эльбрусская до скв. ХПП; ул. Дышекова от ул. Левченко до ул. Эльбрусская; ул. Шукова от ул. Молодёжная до ул. Конечная; ул. Комарова от ул. Титова до ул. Карачаева Общая протяженность 5614 м |  |  |  | 24368,903 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 15839,79 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | региональный бюджет |  |  |  | 8285,427 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  | 243,689 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство объектов водоснабжения с реконструкцией ветхих сетей муниципального образования г.о. Баксан КБР. 1-ая очередь-строительство новых сетей водоснабжения по новому микрорайону "Кооператор" в г. Баксан Общая протяженность 8722 м |  |  |  |  | 86852,83 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 56454,34 |  |  |  |  |  |  |
|  | региональный бюджет |  |  |  |  | 29529,96 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 868,5283 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Строительство объектов водоснабжения с реконструкцией ветхих сетей муниципального образования г.о. Баксан КБР. 2-ая очередь-реконструкция ветхих сетей в северной части города и строительство новых сетей водоснабжения по новому микрорайону "Горгаз" в г. Баксан Общая протяженность 9094,77 м |  |  |  |  | 70445,881 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 45789,82 |  |  |  |  |  |  |
|  | региональный бюджет |  |  |  |  | 23951,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 704,4588 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство объектов водоснабжения с реконструкцией ветхих сетей муниципального образования г.о. Баксан КБР. 3-ая очередь-реконструкция ветхих сетей в центральной и восточной части г. Баксан Общая протяженность 7771 м |  |  |  |  | 69356,729 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 45081,87 |  |  |  |  |  |  |
|  | региональный бюджет |  |  |  |  | 23581,29 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 693,5673 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Строительство объектов водоснабжения с реконструкцией ветхих сетей муниципального образования г.о. Баксан КБР.4-ая очередь-реконструкция ветхих сетей водоснабжения в центральной части, с примыканием к ул. Ленина, г. Баксан Общая протяженность 2549 м |  |  |  |  | 44639,52 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 29015,69 |  |  |  |  |  |  |
|  | региональный бюджет |  |  |  |  | 15177,44 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 446,3952 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство объектов водоснабжения с реконструкцией ветхих сетей муниципального образования г.о. Баксан КБР.5-ая очередь- Строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция ветхих сетей водоснабжения в восточной части с. Дыгулыбгей г.о. Баксан Общая протяженность 9565 м |  |  |  |  | 62438,146 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 40584,79 |  |  |  |  |  |  |
|  | региональный бюджет |  |  |  |  | 21228,97 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 624,3815 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство объектов водоснабжения с реконструкцией ветхих сетей муниципального образования г.о. Баксан КБР.6-ая очередь- прокладка новых сетей водоснабжения и реконструкция ветхих сетей водоснабжения в центральной и восточной части с. Дыгулыбгей, г.о. Баксан Общая протяженность 9294 м |  |  |  |  | 86352,812 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 56129,33 |  |  |  |  |  |  |
|  | региональный бюджет |  |  |  |  | 29359,96 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 863,5281 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Строительство объектов водоснабжения с реконструкцией ветхих сетей муниципального образования г.о. Баксан КБР.7-ая очередь- реконструкция сетей водоснабжения по улицам Кокова и Пойма реки в с. Дыгулыбгей г.о. Баксан Общая протяженность 10459 м |  |  |  |  | 123072,171 |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 79996,91 |  |  |  |  |  |  |
|  | региональный бюджет |  |  |  |  | 41844,54 |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 1230,722 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по строительству и реконструкции систем водоснабжения | 19835,67 |  | 122343,31 | 46553,803 | 543158,089 |  |  |  |  |  |  |

| Строительство и реконструкция систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
|  | Строительство водозаборной скважины и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения г.о. Баксан КБР. 6 этап. Реконструкция системы водоотведения в г.о. Баксан КБР по улицам: ул. Конечная от ул. Пушкина до ул. Катханова; ул. Бесланеева от ул. Пушкина (СОШ№2) до ул. Бижанова; ул. Бижанова от ул. Бесланеева до ул. Кабардинская; ул. Кабардинская от ул. Бижанова до ул. Панайоти; ул. Панайоти от ул. Бесланеева до ул. Полевая; ул. Полевая от ул. Панайоти до ул. Катханова Общая протяженность 3005,66 м |  |  | 23149,02 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 15046,86 |  |  |  |  |
|  | региональный бюджет |  |  | 7870,667 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  | 231,4902 |  |  |  |  |
|  | Всего по строительству и реконструкции систем водоотведения |  |  | 23149,02 |  |  |  |  |

### Объемы финансирования по мероприятиям (тыс. руб.)

| Источники финансирования |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### Замена ветхих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151698,1 |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4335,95 |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4335,95 |  |  |  |
| Всего по замене ветхих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160370,0 |  |  |  |
| #### Реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Всего по реконструкции котельных с заменой тепломеханического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28000,0 |  |  |  |  |  |
| #### Установка блок-модульных и мини-котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по установке блок-модульных и мини-котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20640,0 |  | 40980,0 |  |  |  |
| #### Строительство и реконструкция систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  | 12893,19 |  | 80153,59 |  | 30259,97 |  | 353052,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ |  | 6744,128 |  | 40966,29 |  | 15828,29 |  | 184673,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  | 198,356 |  | 1223,43 |  | 465,538 |  | 5431,581 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по строительству и реконструкции систем водоснабжения |  | 19835,67 |  | 122343,31 |  | 46553,803 |  | 543158,089 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство и реконструкция систем водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  |  |  |  |  | 23149,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ |  |  |  |  |  | 360,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МБ |  |  |  |  |  | 360,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по строительству и реконструкции систем водоотведения |  |  |  |  |  | 23869,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ |  | 12893,19 |  | 80153,59 |  | 53408,99 |  | 353052,8 |  | 31616,0 |  | 130877,5 |  |  |  |
| РБ |  | 6744,128 |  | 40996,29 |  | 16188,29 |  | 184673,8 |  | 16537,0 |  | 68459,0 |  |  |  |
| МБ |  | 198,356 |  | 1223,43 |  | 825,538 |  | 5431,581 |  | 486,4 |  | 2013,5 |  |  |  |
| ВБ |  | 3967,134 |  | 30630,17 |  | 13940,56 |  | 108631,6 |  | 9728,0 |  | 40270,0 |  |  |  |
| ИТОГО |  | 23802,804 |  | 153003,48 |  | 84363,378 |  | 651789,689 |  | 58368,0 |  | 241620,0 |  |  |  |